## Erklärung
|  |  |  | Version: | 1.1
|  |  |  | Stand: | 2014-06-22
Berechnungstool zur Anwendung der Lüftungsnorm
nach DIN 1946-6:2009-05
Erläuterungen:
zur Eingabe:
Eingabe erforderlich / möglich
keine Eingabe möglich / Ausgabe
bedingte/zwingende, zur Rechnung notwendige Eingabe erforderlich
Fehler in der Ausgabe / fehlende Eingaben
|  | Allgemeine Eingabe: | Generell erfolgt die Eingabe wie beim Lesen, d.h. zunächst von links nach rechts und anschließend von oben nach unten
Legende:
|  | ALD | Außenluftdurchlass (bei freier Lüftung und Abluftsystem)
|  | ÜLD | Überström-Luftdurchlass (Luftdurchlässe zwischen den Räumen)
|  | AbLD | Abluftdurchlass (bei Schachtlüftung, Abluftsystem und Zu-/Abluftsystem)
|  | ZuLD | Zuluftdurchlass (bei Zuluftsystem und Zu-/Abluftsystem)
|  | Schacht | Lüftungsschacht (bei Schachtlüftung und Zuluftsystem mit Schacht)
|  | Ventilator | Ventilatoren (bei ventilatorgestützter Lüftung)
Erklärung des Autors:
Die im Rahmen dieser Berechnungshilfe durchgeführten Berechnungen stellen das Ergebnis einer sorgfältigen und gewissenhaften Überprüfung durch den Autor dar. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um unverbindliche Berechnungen handelt. Der Nutzer ist daher verpflichtet, das Ergebnis - insbesondere in Bezug auf den konkreten Einzelfall des Bauvorhabens - zu überprüfen. Es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung der Eingaben. Der Autor schließt eine Haftung für die Berechnungen aus.

## Eingabe
[8 empty] | Version: |  | 1.1
[8 empty] | Stand: |  | 2014-06-22
Berechnungstool zur freien Lüftung von Wohnungen
nach DIN 1946-6:2009-05
Allgemeine Angaben zum Projekt:
Lüftungsplaner: |  | Projektname:
Planer:
Datum:
Bauherr: |  | Name:
Straße:
PLZ:
Ort:
Ansprechpartner:
Telefon:
Fax:
Email:
Objekt: |  | Name/Bezeichnung:
Straße:
PLZ:
Ort:
Ansprechpartner:
Telefon:
Fax:
Email:
Angaben zum Objekt: | [11 empty] | Gültigkeiten: | [7 empty] | Vorgabewerte:
|  | Geplante Lüftungstechnische Maßnahme: | [10 empty] | freie Lüftung | ventilatorgestützte Lüftung
[21 empty] | WSch = hoch | WSch = gering
Gebäudedaten: |  | Gebäudetyp: |  |  |  |  | Anzahl Wohnungen: |  |  |  | - |  | Einfamilienhaus | Mehrfamilienhaus | [5 empty] | fWS | 0.3 | 0.4
|  | Gebäudehöhe: |  |  |  | m | Anzahl Geschosse: |  |  |  | - | [8 empty] | lichte Raumhöhe | 2.5 | m
|  | Gebäudelage: |  |  |  |  | Windschutzklasse: | [5 empty] | windschwach | windstark | [5 empty] | fwirk,komp | 0.5
|  | Neubau/Sanierung/Bestand: |  |  |  |  | Wärmeschutz: | [5 empty] | Neubau | Modernisierung | Bestand |  |  |  |  | fwirk,Lage | 1
[13 empty] | offen | normal | geschützt |  |  |  |  | n | 0.66667
Nutzungseinheit: | [12 empty] | 0 bis 15 m | 15 bis 50 m | über 50 m
| Fläche der Nutzungseinheit ANE: |  |  |  |  | m² | Anzahl Räume: |  |  |  | - |  | hoch | gering | [6 empty] | Kat = A | Kat = B | Kat = C | Bestand
| Luftvolumen der Nutzungseinheit VNE: |  |  | - |  | m³ | ein- /mehrgeschossig: | [5 empty] | eingeschossig | mehrgeschossig verbunden | [5 empty] | n50 | 1 | 1.5 | 2 | 4.5
| Höhenlage der Nutzungseinheit: |  |  |  |  | m | mittlere Raumhöhe hNE: |  |  |  | m
Luftdichtheit: | [19 empty] | Auslegungs-Differenzdruck Δp |  |  | eingeschossig | mehrgeschossig
|  | Messwert vorhanden: |  |  |  |  | gemessene Werte: | [5 empty] | ja | nein | [5 empty] | freie Lüftung | querlüftung | windschwach | 2 | 5
|  |  |  | wenn ja |  |  | Luftwechsel n50: |  |  |  | h-1 | [10 empty] | windstark | 4 | 7
[7 empty] | Druckexponent n: |  |  |  | - | [9 empty] | schachtlüftung | windschwach | 5
[7 empty] | Vorgabewerte: | [14 empty] | windstark | 8
|  |  |  | wenn nein |  |  | Luftwechsel n50: |  |  |  | h-1 | [8 empty] | vent.Lüftung | abluft |  | 8
[7 empty] | Druckexponent n: |  |  |  | - | [9 empty] | zuluft |  | 4
[21 empty] | ab-/zuluft | windschwach | 2
[22 empty] | windstark | 4
Ergebnisse: | [12 empty] | Zwischenwerte (zur Weiterberchnung): | [6 empty] | Berechnung f(wirk,Lage) |  | H(G) <= 15m | 15m < H(G) <= 50m | H(G) >50m
|  |  |  | Lüftung zum Feuchteschutz | qv,ges,NE,FL: |  | - |  |  | m³ / (h * NE) |  |  | ANE | 0 | q(v,ges,NE,FL) | 0 |  |  |  | Vorgabewerte: | eH | 1 | 1.8 | 2.8
[13 empty] | fWS | 0 | [6 empty] | eA | eingeschossig | mehrgeschossig
|  |  |  | wirksame Lüftung durch Infiltration | qv,Inf,wirk: |  | - |  |  | m³ / (h * NE) |  |  | Vorgabe n50 | FALSE | q(v,Inf,wirk) | #NUM! |  |  |  |  | offen | 1.7 | 1.3
[13 empty] | Vorgabe Δp | 0 | [6 empty] | normal | 1 | 1
[6 empty] | Maßnahmen erforderlich: | fehlende Angaben | [5 empty] | Vorgabe n | 0 | [6 empty] | geschützt | 0.5 | 0.7
[20 empty] | Berechnung: | eH: | 0
[21 empty] | eA | 1
Festgelegte Lüftungstechnischen Maßnahme: | [6 empty] | Maßnahme festlegen! | [5 empty] | Bestimmung Lüftungstechnische Maßnahme: | [7 empty] | f(wirk,Lage) | 0
[13 empty] | QL_FS ja? | TRUE | AB_ja? | FALSE | Festgelegtes System:
Art der Maßnahme: |  |  |  | freie Lüftung: |  |  | ventilatorgestützte Lüftung: | [5 empty] | QL_ja? | FALSE | ZU_ja? | FALSE | #DIV/0!
|  |  |  | Querlüftung (FS) |  |  | Abluftsystem | [5 empty] | SL_ja? | FALSE | ZUAB_ja? | TRUE
|  |  |  | Querlüftung |  |  | Zuluftsystem | [5 empty] | Ergebnis: | Querlüftung (FS) | Ergebnis: | Zu-/Abluft-System
|  |  |  | Schachtlüftung |  |  | Zu-/Abluft-System |  |  |  |  | Prüfung Eingabe |  |  | freie Lüftung | vent. Lüftung
0
[6 empty] | mit Installationsschacht: | nein |  |  |  |  | 0 | Raumtypen Abluft
0
[12 empty] | 0 | Küche, Kochnische
Angaben zu Ablufträumen: |  |  |  | Raumbezeichnung |  | Bel. Fl | Raumtyp |  |  | Fläche |  | 0 | Bad mit/ohne WC
|  |  | Ablufträume | [7 empty] | m² | 0 | Duschraum | [10 empty] | Raum | vg. bel. Fläche | frei bel. Fläche | wirks. Fläche | qv,LtM,vg,R RL | qv,LtM,vg,R NL | qv,LtM,vg,R IL | freie Lüftung
[11 empty] | m² | 0 | WC | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | Hausarbeitsraum | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | Kellerraum | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | Sauna/Fitnessraum | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | Prüfung Eingabe |  |  | freie Lüftung | vg Lüftung fRzu | fR,zu | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 |  |  |  |  | Schlaf-/Kinderzimmer | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | Raumtypen Zuluft |  |  |  | Wohnzimmer | 2.5 | 3 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 |  |  |  |  | Arbeits-/Ess-/Gästezim. | 1 | 1.5 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gesamtfläche der Ablufträume: |  |  |  |  | 0 | m² | 0 | Arbeitszimmer | [10 empty] | 0 | 0 | 0
Angaben zu Zulufträumen: |  |  |  | Raumbezeichnung |  | Bel. Fl | Raumtyp |  | fR,zu | Fläche |  | 0 | Gästezimmer |  |  |  | fR,EG
|  |  | Zulufträume | [7 empty] | m² | 0 | Wohnzimmer |  |  |  | RL | 1.5 | 2 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | Esszimmer |  |  |  | NL | 2.5 | 3 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | Kinderzimmer |  |  |  | IL | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | Schlafzimmer | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 |  |  |  |  | Anteil Belüftete Fläche: | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 |  |  |  |  | Auswahlliste: | ja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | [5 empty] | nein | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | m² | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gesamtfläche der Zulufträume: |  |  |  |  | 0 | m² |  | Zwischenergebnisse: | [10 empty] | Summen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Freie Lüftung: |  | Ventilatorgestützte Lüftung | [9 empty] | Restfläche: | 0
|  |  |  | Ergebnisse siehe: | [8 empty] | qv,ges,NE,FL | - | qv,ges,NE,NL | 55 | [13 empty] | q(v,ges,NE,FL)neu | 0
[12 empty] | Querlüftung | 0,5 x åqv,ges,R,FL | 0 | åqv,ges,R,ab,NL | 0 | [13 empty] | 0,5 x åqv,ges,R,FL | 0
[12 empty] | Schachtlüftung | åqv,ges,R,ab,FL | 0 | qv,ges,NL | 55
[13 empty] | qv,ges,FL | 0 | qv,ges,NE,FL | 0
[13 empty] | qv,ges,NE,RL | 38.5 | qv,ges,NE,RL | 38.5
[13 empty] | qv,ges,NE,NL | 55 | qv,ges,NE,IL | 71.5
[13 empty] | qv,ges,NE,IL | 71.5 | qv,ges,FL | 0
[13 empty] | qv,ges,RL | #VALUE! | qv,ges,RL | 38.5
[13 empty] | qv,ges,NL | #VALUE! | qv,ges,IL | 71.5
[12 empty] | Luftvolumenstrom durch Infiltration | [7 empty] | Vorgabewerte: | f(wirk,Komp)
[12 empty] | n50 | FALSE | [6 empty] | nach Tabelle 8:
[12 empty] | n | 0
[12 empty] | Windschutz | 0 | [6 empty] | Lüftungssystem | freie Lüftung |  | ventilatorgestützte Lüftung
[12 empty] | ANE | 0 | [7 empty] | Querlüftung | Schachtüftung | Zu-/Abluft | Abluft oder Zuluft
[12 empty] | VNE (Ane*hne) | 0 | [6 empty] | Wohnungstyp | alle NE |  |  | MFH |  | EFH
[12 empty] | f(wirk,Lage): | 0 | [10 empty] | mit | ohne
[12 empty] | Δp= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Installationsschacht
[13 empty] | Querlftg. | Schachtlftg. | Zu-/Abluft | Ab oder Zu im MFH |  | Ab / Zu EFH |  | ALD | 0.5 | 0.6 | - | 0.65 | 0.7 | 0.8
[16 empty] | mit Instl | ohne Inst. |  |  | ÜLD | 0.15 |  | 0.45 | 0.15
[12 empty] | ALD | #NUM! | #NUM! | #VALUE! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | Schacht | - | 0.35 |  | -
[12 empty] | ÜLD | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | Ventilator | - | - | 0.45 | 0.15 | 0.2
[12 empty] | Schacht |  | #NUM! | #NUM! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | Ventilator |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Note on L73: Bei Einzelraum-Lüftungsgeräten: auswählen in welchen Räumen Geräte verbaut sind!
Note on L74: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L75: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L76: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L77: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L78: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L79: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L80: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L81: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L82: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L83: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L84: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L85: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L86: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L87: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L88: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on L90: Bei Einzelraum-Lüftungsgeräten: auswählen in welchen Räumen Geräte verbaut sind!
Note on L91: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P91: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on L92: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P92: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on L93: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P93: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on A94: Faktor zur Auslegung der Luftvolumenströme im Sonderfall Einzelraum-Lüftungsgeräte
Note on L94: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P94: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on L95: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P95: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on L96: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P96: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on L97: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P97: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on L98: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P98: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on L99: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P99: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on L100: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P100: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on L101: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P101: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on L102: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P102: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on L103: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P103: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on L104: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P104: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
Note on L105: !Nur bei Einzleraumlüftungsgeräten! ja: durch R-LG belüftet nein: freie Lüftung
Note on P105: Faktor zur Aufteilung der Zuluftvolumenströme
nicht validierte Testversion

## Ausgabe freie Lüftung
Ausgabe Freie Lüftung: |  |  |  |  | Gesamt-Außenluftvolumenströme:
Bestimmung der Gesamt-Außenluftvolumenströme: | [12 empty] | Zwischenergebnisse:
[13 empty] | Freie Lüftung: |  | Ventilatorgestützte Lüftung
|  | Art der geplanten Maßnahme: | [6 empty] | siehe Ausgabe vg Lüftung! |  |  |  | qv,ges,NE,FL | - | qv,ges,NE,NL | 55
[12 empty] | Querlüftung | 0,5 x åqv,ges,R,FL | 0 | åqv,ges,R,ab,NL | 0
|  | Lüftung zum Feuchteschutz: |  |  |  | q | v,ges,FL | = | - |  | m³ / h | Schachtlüftung | åqv,ges,R,ab,FL | 0 | qv,ges,NL | 55
[13 empty] | qv,ges,FL | 0 | qv,ges,NE,FL | 0
|  | Reduzierte Lüftung: |  |  |  | q | v,ges,RL | = | - |  | m³ / h |  | qv,ges,NE,RL | 38.5 | qv,ges,NE,RL | 38.5
[13 empty] | qv,ges,NE,NL | 55 | qv,ges,NE,IL | 71.5
|  | Nennlüftung: |  |  |  | q | v,ges,NL | = | - |  | m³ / h |  | qv,ges,NE,IL | 71.5 | qv,ges,FL | 0
[13 empty] | qv,ges,RL | #VALUE! | qv,ges,RL | 38.5
[13 empty] | qv,ges,NL | #VALUE! | qv,ges,IL | 71.5
Bestimmung der Luftvolumenströme durch lüftungstechnische Maßnahmen:
[12 empty] | Luftvolumenstrom durch Infiltration | [6 empty] | Vorgabewerte: | f(wirk,Komp)
|  | Art der geplanten Maßnahme: | [6 empty] | siehe Ausgabe vg Lüftung! |  |  | n50 | FALSE | [5 empty] | nach Tabelle 8:
[12 empty] | n | 0
|  |  |  | Lüftung zum Feuchteschutz: | ALD: | q | v,LTM,FL | = | - |  | m³ / h | Windschutz | 0 | [5 empty] | Lüftungssystem | freie Lüftung |  | ventilatorgestützte Lüftung
[12 empty] | ANE | 0 | [6 empty] | Querlüftung | Schachtüftung | Zu-/Abluft | Abluft oder Zuluft
[5 empty] | ÜLD: | q | v,LTM,FL | = | - |  | m³ / h | VNE (Ane*hne) | 0 | [5 empty] | Wohnungstyp | alle NE |  |  | MFH |  | EFH
[12 empty] | f(wirk,Lage): | 0 | [9 empty] | mit | ohne
[5 empty] | Schacht: | q | v,LTM,FL | = | - |  | m³ / h | Δp= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Installationsschacht
[13 empty] | Querlftg. | Schachtlftg. | Zu-/Abluft | Ab oder Zu im MFH |  | Ab / Zu EFH | ALD | 0.5 | 0.6 | - | 0.65 | 0.7 | 0.8
|  |  |  | Reduzierte Lüftung: | ALD: | q | v,LTM,RL | = | - |  | m³ / h |  |  |  |  | mit Instl | ohne Inst. |  | ÜLD | 0.15 |  | 0.45 | 0.15
[12 empty] | ALD | #NUM! | #NUM! | #VALUE! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | Schacht | - | 0.35 |  | -
[5 empty] | ÜLD: | q | v,LTM,RL | = | - |  | m³ / h | ÜLD | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | Ventilator | - | - | 0.45 | 0.15 | 0.2
[12 empty] | Schacht |  | #NUM! | #NUM! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Schacht: | q | v,LTM,RL | = | - |  | m³ / h | Ventilator |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  |  |  | Nennlüftung: | ALD: | q | v,LTM,NL | = | - |  | m³ / h
[5 empty] | ÜLD: | q | v,LTM,NL | = | - |  | m³ / h
[5 empty] | Schacht: | q | v,LTM,NL | = | - |  | m³ / h
Ausgabe Freie Lüftung: |  |  |  |  | Volumenströme Zulufträume:
|  | Art der geplanten Maßnahme: | [6 empty] | siehe Ausgabe vg Lüftung!
Zulufträume: |  |  |  | ALD | ÜLD | AbLD | ZuLD |  | FLD | Schacht
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
| Summe Zulufträume: | å q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Ausgabe Freie Lüftung: |  |  |  |  | Volumenströme Ablufträume:
|  | Art der geplanten Maßnahme: | [6 empty] | siehe Ausgabe vg Lüftung!
Ablufträume: |  |  |  | ALD | ÜLD | AbLD | ZuLD |  | FLD | Schacht
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
| Summe Ablufträume: | å q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | -
nicht validierte Testversion

## Ausgabe vg Lüftung
Ausgabe Ventilatorgestützte Lüftung: | [6 empty] | Gesamt-Außenluftvolumenströme: | [5 empty] | Zwischenergebnisse:
[13 empty] | Freie Lüftung: |  | Ventilatorgestützte Lüftung
Bestimmung der Gesamt-Außenluftvolumenströme: | [12 empty] | qv,ges,NE,FL | - | qv,ges,NE,NL | 55
[12 empty] | Querlüftung | 0,5 x åqv,ges,R,FL | 0 | åqv,ges,R,ab,NL | 0
|  | Art der geplanten Maßnahme: | [6 empty] | siehe Ausgabe freie Lüftung! |  |  | Schachtlüftung | åqv,ges,R,ab,FL | 0 | qv,ges,NL | 55
[13 empty] | qv,ges,FL | 0 | qv,ges,NE,FL | 0
|  | Reduzierte Lüftung: |  |  |  | q | v,ges,RL | = | - |  | m³ / h |  | qv,ges,NE,RL | 38.5 | qv,ges,NE,RL | 38.5
[13 empty] | qv,ges,NE,NL | 55 | qv,ges,NE,IL | 71.5
|  | Nennlüftung: |  |  |  | q | v,ges,NL | = | - |  | m³ / h |  | qv,ges,NE,IL | 71.5 | qv,ges,FL | 0
[13 empty] | qv,ges,RL | #VALUE! | qv,ges,RL | 38.5
|  | Intensivlüftung: |  |  |  | q | v,ges,IL |  | - |  | m³ / h |  | qv,ges,NL | #VALUE! | qv,ges,IL | 71.5
Bestimmung der Luftvolumenströme durch lüftungstechnische Maßnahmen: | [11 empty] | Luftvolumenstrom durch Infiltration | [6 empty] | Vorgabewerte: | f(wirk,Komp)
[12 empty] | n50 | FALSE |  | Ein-/Mehrgesch. | 0 |  |  | nach Tabelle 8:
|  | Art der geplanten Maßnahme: | [6 empty] | siehe Ausgabe freie Lüftung! |  |  | n | 0 |  | Install.schacht: | nein
[12 empty] | Windschutz | 0 | [5 empty] | Lüftungssystem | freie Lüftung |  | ventilatorgestützte Lüftung
|  |  |  | Reduzierte Lüftung: | ALD: | q | v,LTM,RL | = | - |  | m³ / h | ANE | 0 | [6 empty] | Querlüftung | Schachtüftung | Zu-/Abluft | Abluft oder Zuluft
[12 empty] | VNE (Ane*hne) | 0 | [5 empty] | Wohnungstyp | alle NE |  |  | MFH |  | EFH
[5 empty] | ÜLD: | q | v,LTM,RL | = | - |  | m³ / h | f(wirk,Lage): | 0 | [9 empty] | mit | ohne
[12 empty] | Δp= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Installationsschacht
[5 empty] | Schacht: | q | v,LTM,RL | = | - |  | m³ / h |  | Querlftg. | Schachtlftg. | Zu-/Abluft | Ab oder Zu im MFH |  | Ab / Zu EFH | ALD | 0.5 | 0.6 | - | 0.65 | 0.7 | 0.8
[16 empty] | mit Instl | ohne Inst. |  | ÜLD | 0.15 |  | 0.45 | 0.15
[5 empty] | Ventilator: | q | v,LTM,RL | = | - |  | m³ / h | ALD | #NUM! | #NUM! | - | #NUM! | #NUM! | #NUM! | Schacht | - | 0.35 |  | -
[12 empty] | ÜLD | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | Ventilator | - | - | 0.45 | 0.15 | 0.2
|  |  |  | Nennlüftung: | ALD: | q | v,LTM,NL | = | - |  | m³ / h | Schacht |  | #NUM! | - | - | - | -
[12 empty] | Ventilator |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[5 empty] | ÜLD: | q | v,LTM,NL | = | - |  | m³ / h
[5 empty] | Schacht: | q | v,LTM,NL | = | - |  | m³ / h
[5 empty] | Ventilator: | q | v,LTM,NL | = | - |  | m³ / h
|  |  |  | Intensivlüftung: | ALD: | q | v,LTM,IL | = | - |  | m³ / h
[5 empty] | ÜLD: | q | v,LTM,IL | = | - |  | m³ / h
[5 empty] | Schacht: | q | v,LTM,IL | = | - |  | m³ / h
[5 empty] | Ventilator: | q | v,LTM,IL | = | - |  | m³ / h
Ausgabe Ventilatorgestützte Lüftung: | [6 empty] | Volumenströme Zulufträume:
|  | Art der geplanten Maßnahme: | [6 empty] | siehe Ausgabe freie Lüftung!
Zulufträume: |  |  |  | ALD | ÜLD | AbLD | ZuLD |  | Leitung | Schacht | Ventilator
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o
f R,zu |  | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
| Summe Zulufträume: | å q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Ausgabe Ventilatorgestützte Lüftung: | [6 empty] | Volumenströme Ablufträume:
|  | Art der geplanten Maßnahme: | [6 empty] | siehe Ausgabe freie Lüftung!
Ablufträume: |  |  |  | ALD | ÜLD | AbLD | ZuLD |  | Leitung | Schacht | Ventilator
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
| Summe Ablufträume: | å q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
nicht validierte Testversion

## Ausgabe vg R-LG
Ausgabe vg Einzelraum-Lüftungsgeräte (R-LG):
Bestimmung der Gesamt-Außenluftvolumenströme der mit R-LG belüfteten Räume: | [12 empty] | Zwischenergebnisse:
[13 empty] | Freie Lüftung: |  | Ventilatorgestützte Lüftung
|  | Art der geplanten Maßnahme: | [6 empty] | siehe Ausgabe freie Lüftung |  |  |  | qv,ges,NE,FL | - | qv,ges,NE,NL | 55
[12 empty] | Querlüftung | 0,5 x åqv,ges,R,FL | 0 | åqv,ges,R,ab,NL | 0
|  | Reduzierte Lüftung: |  |  |  | q | v,ges,FL | = | - |  | m³ / h | Schachtlüftung | åqv,ges,R,ab,FL | 0 | qv,ges,NL | 55
[13 empty] | qv,ges,FL | 0 | qv,ges,NE,FL | 0
|  | Nennlüftung: |  |  |  | q | v,ges,RL | = | - |  | m³ / h |  | qv,ges,NE,RL | 38.5 | qv,ges,NE,RL | 38.5
[13 empty] | qv,ges,NE,NL | 55 | qv,ges,NE,IL | 71.5
|  | Intensivlüftung: |  |  |  | q | v,ges,NL | = | - |  | m³ / h |  | qv,ges,NE,IL | 71.5 | qv,ges,FL | 0
[13 empty] | qv,ges,RL | #VALUE! | qv,ges,RL | 38.5
[13 empty] | qv,ges,NL | #VALUE! | qv,ges,IL | 71.5
Bestimmung der Luftvolumenströme durch lüftungstechnische Maßnahmen:
[12 empty] | Luftvolumenstrom durch Infiltration | [6 empty] | Vorgabewerte: | f(wirk,Komp)
|  | Art der geplanten Maßnahme: | [6 empty] | siehe Ausgabe freie Lüftung |  |  | n50 | FALSE | [5 empty] | nach Tabelle 8:
[12 empty] | n | 0
|  |  |  | Reduzierte Lüftung: | ALD: | q | v,LTM,FL | = | - |  | m³ / h | Windschutz | 0 | [5 empty] | Lüftungssystem | freie Lüftung |  | ventilatorgestützte Lüftung
[12 empty] | ANE | 0 | [6 empty] | Querlüftung | Schachtüftung | Zu-/Abluft | Abluft oder Zuluft
[5 empty] | ÜLD: | q | v,LTM,FL | = | - |  | m³ / h | VNE (Ane*hne) | 0 | [5 empty] | Wohnungstyp | alle NE |  |  | MFH |  | EFH
[12 empty] | f(wirk,Lage): | 0 | [9 empty] | mit | ohne
[5 empty] | Ventilator: | q | v,LTM,FL | = | - |  | m³ / h | Δp= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Installationsschacht
[13 empty] | Querlftg. | Schachtlftg. | Zu-/Abluft | Ab oder Zu im MFH |  | Ab / Zu EFH | ALD | 0.5 | 0.6 | - | 0.65 | 0.7 | 0.8
|  |  |  | Nennlüftung: | ALD: | q | v,LTM,RL | = | - |  | m³ / h |  |  |  |  | mit Instl | ohne Inst. |  | ÜLD | 0.15 |  | 0.45 | 0.15
[12 empty] | ALD | #NUM! | #NUM! | #VALUE! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | Schacht | - | 0.35 |  | -
[5 empty] | ÜLD: | q | v,LTM,RL | = | - |  | m³ / h | ÜLD | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | Ventilator | - | - | 0.45 | 0.15 | 0.2
[12 empty] | Schacht |  | #NUM! | #NUM! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Ventilator: | q | v,LTM,RL | = | - |  | m³ / h | Ventilator |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  |  |  | Intensivlüftung: | ALD: | q | v,LTM,NL | = | - |  | m³ / h
[5 empty] | ÜLD: | q | v,LTM,NL | = | - |  | m³ / h
[5 empty] | Ventilator: | q | v,LTM,NL | = | - |  | m³ / h
Ausgabe vg Einzelraum-Lüftungsgeräte (R-LG):
|  | Art der geplanten Maßnahme: | [6 empty] | siehe Ausgabe freie Lüftung
Zulufträume: |  |  |  | ALD | ÜLD | AbLD | ZuLD |  | FLD | Schacht | Ventilator
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
| Summe Zulufträume: | å q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | 0
Ausgabe vg Einzelraum-Lüftungsgeräte (R-LG):
|  | Art der geplanten Maßnahme: | [6 empty] | siehe Ausgabe freie Lüftung
Ablufträume: |  |  |  | ALD | ÜLD | AbLD | ZuLD |  | FLD | Schacht | Ventilator
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
Raum: |  |  |  | o | o | o | o |  | o | o | o
Fläche: | m² | q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | -
| Summe Ablufträume: | å q | v,LTM: | - | - | - | - |  | - | - | 0
nicht validierte Testversion

## Winddaten
windstarke Landkreise in Deutschland
A | Aachen | F | Flensburg | M | Mainz-Bingen | R | Rhein-Erft-Kreis | W | Waldeck-Frankenberg
| Ahrweiler |  | Frankfurt (Oder) |  | Märkischer Kreis |  | Rhein-Hunsrück-Kreis |  | Waldshut
| Alb-Donau-Kreis |  | Freiberg |  | Märkisch-Oderland |  | Rhein-Kreis Neuss |  | Warendorf
| Altmarkkreis Salzwedel |  | Freyung-Grafenau |  | Mayen-Koblenz |  | Riesa-Großenhain |  | Weißeritzkreis
| Alzey-Worms |  | Friesland |  | Mecklenburg-Strelitz |  | Rostock |  | Wesel
| Ammerland |  | Fulda |  | Meißen |  | Rotenburg (Wümme) |  | Wesermarsch
| Annaberg | G | Garmisch-Partenkirchen |  | Mettmann |  | Rügen |  | Westerwaldkreis
| Aue-Schwarzenberg |  | Gifhorn |  | Miesbach | S | Saalekreis |  | Wilhelmhaven
| Aurich |  | Görlitz |  | Minden-Lübbecke |  | Sächische Schweiz |  | Wismar
B | Bad Doberan |  | Goslar |  | Mittlerer Erzgebirgskreis |  | Salzgitter |  | Wittmund
| Bad Kreuznach |  | Gotha |  | Mittweida |  | Salzlandkreis |  | Wolfenbüttel
| Barnim |  | Grafschaft Bentheim |  | Mönchengladbach |  | Schaumberg |  | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
| Bautzen |  | Greifwald |  | Münster |  | Schleswig-Flensburg
| Berchtesgadener Land |  | Güstrow |  | Müritz |  | Schmalkalden-Meiningen
| Bernkastel-Wittlich |  | Gütersloh | N | Neubrandenburg |  | Schwalm-Eder-Kreis
| Bielefeld | H | Hamburg |  | Neumünster |  | Schwerin
| Birkenhain |  | Hammeln-Pyrmont |  | Nienburg (Weser) |  | Segeberg
| Börde |  | Hamm |  | Nordfriesland |  | Siegen-Wittgenstein
| Borken |  | Harburg |  | Nordvorpommern |  | Soest
| Bottrop |  | Harz |  | Nordwestmecklenburg |  | Soltau-Fallingbostel
| Breisgau-Hochschwarzwald |  | Havelland | O | Oberallgäu |  | Sonneberg
| Bremen |  | Heinsberg |  | Oberbergischer Kreis |  | St. Wendel
| Bremerhaven |  | Helmstedt |  | Oberhavel |  | Stade
C | Cloppenburg |  | Herford |  | Oldenburg |  | Steinburg
| Cochem-Zell |  | Herzogtum Lauenburg |  | Olpe |  | Steinfurt
| Coesfeld |  | Hildesheim |  | Osnabrück |  | Stendal
| Cuxhaven |  | Hochsauerlandkreis |  | Ostallgäu |  | Stollberg
D | Delitzsch |  | Hof |  | Osterholz |  | Stormarn
| Delmenhorst |  | Höxter |  | Ostholstein |  | Stralsund
| Demmin | I | Ilm-Kreis |  | Ostprignitz-Ruppin | T | Tirschenreuth
| Diepholz | K | Kempten (Allgäu) |  | Ostvorpommern |  | Trier-Saarburg
| Dithmarschen |  | Kiel | P | Paderborn | U | Uckermark
| Döbeln |  | Kleve |  | Parchim |  | Uecker-Randow
| Donnersbergkreis |  | Kusel |  | Peine |  | Uelzen
| Düren | L | Leer |  | Pinneberg |  | Unna
E | Eichsfeld |  | Lippe |  | Plön |  | Unstrut-Haininch-Kreis
| Eifelkreis Bitburg-Prüm |  | Löbau-Zittau |  | Prignitz | V | Vechta
| Emden |  | Lörrach | R | Recklinghausen |  | Verden
| Emsland |  | Lübeck |  | Regen |  | Viersen
| Ennepe-Ruhr-Kreis |  | Lüchow-Dannenberg |  | Region Hannover |  | Vogelsbergkreis
| Euskirchen |  | Ludwigslust |  | Randsburg-Eckernförde |  | Vogtlandkreis
|  |  | Lüneburg |  | Reutlingen |  | Vulkaneifel